# УТВЕРЖДЕНО

# Решение

# Кировского районного

# исполнительного комитета

# 18.01.2018 № 2-34

Перспективный план

капитального ремонта жилищного фонда по Кировскому

УКП «Жилкомхоз» на  2019-2023 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Гагарина 71, г.Кировск | 1979 | 5 | Панели | 4134 | - | 2019 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена стояков водоотведения и водосточки. замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. К.Маркса 32, г.Кировск | 1963 | 2 | Кирпич | 155 | - | 2019 | Смена шиферной кровли, устройство организованного водостока, перекладка дымовых и вентиляционных каналов, замена окна на лестничной клетке, ремонт отмостки и цоколя |
| пер. Ленинский 4, г.Кировск | 1971 | 2 | Кирпич | 798 | - | 2020 | Смена шиферной кровли, устройство организованного водостока, перекладка дымовых и вентиляционных каналов. Утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, замена отмостки и ремонт цоколя, ремонт козырьков, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Кирова 114, г.Кировск | 1980 | 3 | Панели | 935 | - | 2020 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Ядловского 17, а/г. Жиличи | 1973 | 2 | Кирпич | 1196 | - | 2020 | Смена шиферной кровли, устройство организованного водостока, перекладка дымовых и вентиляционных каналов. Утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, замена отмостки и ремонт цоколя, ремонт козырьков, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Мира 3, д. Левковичи | 1990 | 2 | Кирпич | 532 | - | 2020 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Мира 3А, д. Левковичи | 1990 | 2 | Кирпич | 533 | - | 2020 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Советская 2, а/г. Жиличи | 1981 | 3 | Панели | 953 | - | 2021 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| 1-й пер. Орловского 3, г.Кировск | 1982 | 3 | Кирпич | 1569 | - | 2021 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Кирова 60, г.Кировск | 1961 | 2 | Кирпич | 300 | - | 2021 | Смена шиферной кровли, устройство организованного водостока, перекладка дымовых и вентиляционных каналов, замена окна на лестничной клетке, ремонт отмостки и цоколя, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Комсомольская 43, г.Кировск | 1995 | 2 | Кирпич | 352 | - | 2021 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Советская 4, а/г. Жиличи | 1982 | 3 | Панели | 1203 | - | 2021 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Гагарина 14А, г.Кировск | 1990 | 3 | Кирпич | 326 | - | 2022 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Володарского 2А, г.Кировск | 1976 | 3 | Кирпич | 1392 | - | 2022 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Володарского 1, г.Кировск | 1973 | 2 | Кирпич | 1152 | - | 2022 | Смена шиферной кровли, устройство организованного водостока, перекладка дымовых и вентиляционных каналов, замена окна на лестничной клетке, ремонт отмостки и цоколя, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Советская 1, а/г. Жиличи | 1986 | 2 | Панели | 500 | - | 2022 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| ул. Советская 3, а/г. Жиличи | 1984 | 2 | Панели | 489 | - | 2022 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, утепление торцевых стен, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Гагарина 15А, г.Кировск | 1979 | 5 | Панели | 4142 | - | 2023 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена стояков водоотведения и водосточки. замена светильников в местах общего пользования на светодиодные |