Подготовка к отопительному сезону теплоисточников
Кировского района

[bookmark: _GoBack]По заявлению субъектов промышленной безопасности Кировского района (Кировское УКП «Жилкомхоз», ИООО «Кировский пищевой комбинат», СПК «Рассвет» им. К.П.Орловского) проведено обследование котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности их к работе в осенне-зимний период 2026/2027. Обследовано 19 котельных.
Котельные отапливают социально значимые объекты, жилой фонд, административные и производственные помещения.
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В ходе обследования проверено:
наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности или договора со специализированной организацией;
наличие приказов о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;
техническое состояние основного, вспомогательного оборудования котельных, включая исправность резервного оборудования;
проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;
	организация работы с персоналом котельной или персоналом диспетчерского пульта (для котельных, работающих в автоматическом режиме) по его действиям при возникновении аварийных ситуаций в котельной.
	наличие договора в области аварийно-диспетчерского обеспечения с газоснабжающей организацией;
	наличие документов о проверке технического состояния систем дымоудаления и вентиляции, заземляющих устройств молниезащиты.
	По результатам мероприятия все предъявленные котельные соответствуют требованиям промышленной безопасности и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027гг.
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