**Памятка**

**об изменении требований законодательства к эксплуатации электроустановок граждан, использующих электроэнергию для бытовых нужд.**

С 28.02.2025 вступил в действие технический кодекс установившейся практики ТКП 181-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденный постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27.11.2023 № 47 (далее – ТКП 181-2023). С введением в ТКП 181-2023 раздела касающегося эксплуатации электроустановок граждан, использующих электроэнергию для бытовых нужд, Госэнергогазнадзором существенно изменены подходы в части применения административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) в отношении физических лиц – граждан, использующих электрическую энергию для бытового потребления. Уполномоченным должностным лицом Госэнергогазнадзора административный процесс по статьи 21.8 КоАП ведется в соответствии с требованиями и в порядке, установленном КоАП при выявлении нарушений, указанных в разделе 6.16 ТКП 181-2023 гражданин может быть привлечен к административной ответственности за следующие нарушения.

- Эксплуатация электроустановок (электрических сетей) без защиты от токов короткого замыкания и перегрузки или применение для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок предохранителей защиту незаводского (кустарного) изготовления (отрезки или скрутки проволоки, «жучки», металлические предметы и др.).

- Использование электрооборудования, электроприборов, электротехнических устройств и электроустановочных изделий не по назначению и в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации, а также имеющих видимые повреждения. Подключение к электросети самодельных электроприемников (электрооборудования).

- Использование проводов, кабелей, электроустановочных изделий (выключателей, розеток, разветвителей, ответвительных коробок и т. п.), коммутационных аппаратов, аппаратов защиты и других электрических изделий с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией, в том числе при наличии токоведущих частей, доступных для прикосновения.

- Двери электрических щитов не имеют исправного запирающего устройства и имеется возможность прикосновения к токоведущим частям.

- Уставки плавких вставок предохранителей и (или) уставки расцепителей автоматических выключателей превышают длительно допустимый ток защищаемых проводов (кабелей).

Санкция статьи 21.8 КоАП предусматривает штраф на физическое лицо от **10 до 30** базовых величин.

Не экономьте на собственной безопасности, содержите электроустановки в исправном состоянии – это сохранит Вам жизнь, предотвратит ущерб Вашего имущества и спасет от пожара.

**Филиал государственного учреждения**

**«Государственный энергетический и газовый надзор»**

# по Могилёвской области